MEMORANDO INTERNO

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Setor de Licitações, Compras, Patrimônio e Almoxarifado

Assunto: Solicitação

Data: 19/05/2025

| OBJETO RESUMIDO | ANEXOS |
| --- | --- |
| O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado (drywall), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Memorando e seus anexos. | - Memorando Interno - Estudo Técnico Preliminar - Relação dos Itens - Termo de Referência |
| TIPO DE OBJETO | FORMA DE EXECUÇÃO / FORNECIMENTO |
| Fornecimento de material e prestação de serviços. | Fornecimento e prestação de serviços fracionado por item. |
| MODALIDADE | TIPO DE LICITAÇÃO |
| Pregão | Menor preço por item |
| FUNDAMENTO |  |
| Lei Federal nº 14.133/2021 Decreto Municipal nº 4.815/2023 |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |  |
| O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. |  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO / FORNECIMENTO |  |
| O prazo para execução dos serviços licitados será de até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor requisitante. |  |
| DOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |
| O contrato será fiscalizado pelos responsáveis indicados pela Portaria nº 002/2025. |  |

Michely Lupércia da Silva Pereira

Secretária Municipal de Educação

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Informações Gerais

Área solicitante: Secretaria Municipal de Educação

Servidor Responsável: Michely Lupércia da Silva Pereira

Fundamentação Legal: Art. 18 INC. I LEI Nº 14.133/2021 e ART. 13 DO DECRETO MUNICIPAL 4.815/2023

1. Descrição da necessidade da contratação:

1.1.  Problema a ser resolvido e solução através da aquisição:

    - A presente contratação tem como objetivo atender à necessidade de adequação, ampliação e reestruturação de ambientes internos nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Estas ações visam melhorar as condições físicas das unidades escolares, promovendo ambientes mais seguros, adequados e compatíveis com as exigências das atividades pedagógicas, administrativas e de apoio.

    - Para atender a essas demandas com eficiência, qualidade e agilidade, optou-se pelo sistema de construção a seco com gesso acartonado (drywall), cuja aplicação tem se mostrado tecnicamente vantajosa em projetos de infraestrutura escolar.

    - O drywall possibilita intervenções com menor tempo de obra e geração reduzida de entulho e poeira, sendo ideal para reformas em ambientes educacionais em funcionamento. Este aspecto minimiza a interferência nas atividades pedagógicas, permitindo entregas em menor prazo.

    - O sistema permite fácil adaptação a diferentes layouts, sendo apropriado para a criação de divisórias, salas multiuso, espaços administrativos, ambientes de atendimento especializado e reorganização de fluxos internos nas unidades escolares.

    - A instalação de paredes em drywall seguirá os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15.575 (Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais), especialmente quanto à segurança estrutural, isolamento acústico e conforto térmico, aspectos essenciais para o bom funcionamento de ambientes escolares. Também serão observadas as diretrizes da ABNT NBR 14.715 (Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e execução), que estabelece critérios técnicos para o projeto, montagem, fixação e desempenho do sistema.

    - As paredes em drywall, quando especificadas corretamente com mantas acústicas e reforços internos, contribuem significativamente para o isolamento sonoro e conforto térmico, aspectos relevantes para a concentração dos alunos e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

    - Trata-se de uma solução com boa relação custo-benefício, considerando-se a agilidade da execução, o desempenho técnico e a facilidade de manutenção futura (como passagem de instalações elétricas ou mudanças de layout), otimizando os recursos públicos.

    - Diante do exposto, a contratação para fornecimento e instalação de paredes em drywall se mostra técnica e economicamente viável, representando uma solução moderna, eficiente e alinhada às necessidades da rede municipal de ensino.

- Previsão no Plano de Contratações Anual:

  - Tendo em vista que o Plano de Contratações Anuais ainda não é obrigatório por força do art. 12, parágrafo único do Decreto Municipal nº 4.815/2023, a previsão da presente contratação não foi prevista, pois não há PCA elaborado para este exercício.

- Requisitos da Contratação:

  - Critérios da aceitabilidade da proposta:

    - A proposta deve contemplar itens que atendem aos requisitos mínimos a seguir:

    - Fornecimento e Instalação de Paredes em Drywall: Parede de gesso acartonado "drywall", sistema de lafarge gypsum ou similar, com perfis de aço galvanizado, chapa 15 mm, fixados distantes um do outro no máximo 60 cm, placas Standart - ST em ambas as faces, emassadas nas juntas de dilatação com massa própria e fita arremate, guias e montantes com 48 mm de largura e placas 12,5 mm Standart, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. Os perfis, parafusos e acessórios devem ser em aço galvanizado com revestimento zincado ou deverão ter a proteção contra a corrosão no mínimo equivalente aos de aço galvanizado. Acabamento: Parede emassada com duas demãos de massa à base de PVA ou acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou similar de primeira linha, incluindo ainda o selador.

    - Fornecimento e Instalação de Portas: completas, incluindo fechaduras e dobradiças Kits de porta de madeira com pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo as dobradiças, roda porta, marco, montagem e instalação do batente e fechadura com execução do furo.

  - O prazo para execução dos serviços licitados será de até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor requisitante, e o material requisitado deverá ser entregue conforme Item 8 do presente Estudo Técnico Preliminar.

    - Os fornecimentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato de acordo com cada Secretaria conforme nomeados pela Portaria nº 002/2025, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

    - Os fornecimentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - Os fornecimentos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do equipamento e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

    - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- Quantidades:

O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está descrito conforme demonstrado na tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e Instalação de Paredes em Drywall: Parede de gesso acartonado "drywall", sistema de lafarge gypsum ou similar, com perfis de aço galvanizado, chapa 15 mm, fixados distantes um do outro no máximo 60 cm, placas Standart - ST em ambas as faces, emassadas nas juntas de dilatação com massa própria e fita arremate, guias e montantes com 48 mm de largura e placas 12,5 mm Standart, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. Os perfis, parafusos e acessórios devem ser em aço galvanizado com revestimento zincado ou deverão ter a proteção contra a corrosão no mínimo equivalente aos de aço galvanizado. Acabamento: Parede emassada com duas demãos de massa à base de PVA ou acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou similar de primeira linha, incluindo ainda o selador. | M2 | 2.000 |
| 02 | Fornecimento e Instalação de Portas: completas, incluindo fechaduras e dobradiças Kits de porta de madeira com pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo as dobradiças, roda porta, marco, montagem e instalação do batente e fechadura com execução do furo. | Unidade | 50 |

- Prospecção de Soluções

  - Levantamento de Mercado, alternativas, e escolha da solução:

| SOLUÇÕES | VANTAGENS | DESVANTAGENS |
| --- | --- | --- |
| Solução 1: Licitação para aquisição e contratação do serviço pretendido. | Cumprimento dos requisitos legais para aquisição/contratação pretendida; Maior competitividade e transparência no processo; Possibilidade de proposta mais vantajosa à Administração Pública através de descontos que podem ser ofertados durante o certame | Tempo necessário aos ritos para a contratação via licitação. |
| 2 – Execução dentro dos contratos de aquisição/ contratação (carona). | Maior agilidade pela não exigência dos ritos para contratação via licitação. | Possibilidade de questionamento de órgãos de controle por não licitar contrato específicos para aquisições/contratações desta monta. Restrição de competitividade. Possibilidade de extrapolação do limite de reprogramação dos contratos de aquisição/contratação devido a monta do empreendimento. |

  - Ao observar as soluções postas, ponderando os custos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos nas opções apresentadas, na infraestrutura da contratante e, inclusive levando em consideração a logística e procedimentos para cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, entende-se como mais adequado o formato apresentado pela Solução 1 por já ser um modelo utilizado pela administração, com histórico satisfatório.

  - Conforme pesquisa de mercado, a prestação de serviço requerida, é oferecida por ampla gama de fornecedores, usando-se o Pregão, através do Sistema de Registro de Preços sendo a modalidade menor preço por item a mais adequada para estes tipos de objetos, uma vez que possibilitará a participação de um maior número de potenciais fornecedores, fazendo com que haja uma maior disputa pelo item e consequentemente os valores serão menores. Obtendo-se assim um mecanismo ágil e seguro para realização de futuras aquisições de forma parcelada e eventual.

- – Estimativa do Valor e Publicidade do Orçamento:

  - Os valores estimados referentes aos itens constam no quadro a seguir, que fundamentam a estimativa de preços para a contratação. Os “Valores de Referência” que constam na tabela são referentes ao “Preço Máximo Aceitável” presente Termo de Referência do Pregão Eletrônico 005/2024 do Município de Arandu – SP. O orçamento deverá ser aberto, pois entendemos que dar o parâmetro econômico aos licitantes é mais vantajoso para a contratação em tela, visto que o mercado se interessará mais pelo produto sabendo de antemão seu preço estimado.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e Instalação de Paredes em Drywall: Parede de gesso acartonado "drywall", sistema de lafarge gypsum ou similar, com perfis de aço galvanizado, chapa 15 mm, fixados distantes um do outro no máximo 60 cm, placas Standart - ST em ambas as faces, emassadas nas juntas de dilatação com massa própria e fita arremate, guias e montantes com 48 mm de largura e placas 12,5 mm Standart, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. Os perfis, parafusos e acessórios devem ser em aço galvanizado com revestimento zincado ou deverão ter a proteção contra a corrosão no mínimo equivalente aos de aço galvanizado. Acabamento: Parede emassada com duas demãos de massa à base de PVA ou acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou similar de primeira linha, incluindo ainda o selador. | M2 | 178,33 |
| 02 | Fornecimento e Instalação de Portas: completas, incluindo fechaduras e dobradiças Kits de porta de madeira com pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo as dobradiças, roda porta, marco, montagem e instalação do batente e fechadura com execução do furo. | Unidade | 1.060,00 |

- - Descrição da solução como um todo:

  - No levantamento de mercado, a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação parede em gesso acartonado (drywall) para o período de 12 meses, para a Secretaria Municipal de Educação de Borda da Mata é a solução que melhor atende esta demanda.

- - Descrição do Restante da Solução:

  - Prazo de entrega dos produtos:

    - O prazo para realização dos serviços licitados será de até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor requisitante.

  - Do local a ser entegue os materiais:

    - A prestação de serviços será realizada de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 08:00 às 17:00, nos seguintes endereços, conforme constante nas ordens de fornecimento e no campo “observações” das respectivas notas fiscais, sendo:

Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha - Rua Professor Afonso Antônio Florênciano, 279 – Bairro: Centro.

Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos – Rua Maria Nogueira Gouvêa, 325 – Bairro: São Judas Tadeu.

Cemei Professora Maria das Graças de Sousa – Rua Eduardo Amaral, 1221 – Bairro: São Francisco.

Escola Municipal Benedita Braga Cobra – Avenida Wilson Megale, 851 – Bairro: Centro.

Escola Municipal Antônio Marques da Silva – Rua Agrícola Monteiro de Carvalho, 14 – Bairro: Santa Cruz.

Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos – Avenida Juscelino Kubitschek, 400 – Bairro: Santa Rita.

Escola Municipal Francisco de Souza Costa - Rua Delfino Teodoro Borges, 300 – Bairro: Nossa Senhora de Fátima.

Centro de Atendimento Especializado do Transtorno do Espectro Autista – Avenida Wilson Megale, 815 – Centro.

CEMEI Vicentina Paulino de Mira – Rua Gabriel Amador do Couto, 85 – Distrito do Cervo.

CEMEI Olívia Maria Megale Cobra e Silva – Rua de Lazer, s/nº – Loteamento Portal.

Secretaria de Educação Praça Antônio Megale, 86 – Centro.

  - Condições de execução dos serviços:

    - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

    - A CONTRATADA deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a quantidade de horas trabalhadas;

    - A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - A CONTRATADA deve substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - A CONTRATADA deve comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da prestação de serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - A CONTRATADA deve indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

    - Havendo necessidade de substituição da marca ofertada, a CONTRATADA deverá relacionar a marca de substituição para a execução do contrato e encaminhar a Secretaria para que o responsável efetue os procedimentos para a compra. Os(s) produtos(s) substituídos deverão ser entregues a Secretaria conforme Ordem de Fornecimento emitida;

    - A CONTRATADA deve listar as descrições da prestação de serviços antes da emissão da nota fiscal.

- – Justificativa para Parcelamento ou Adjudicação Conjunta:

  - A presente aquisição será realizada por menor valor por item e sua adjudicação poderá ser em separado, o que poderá facilitar em preços mais vantajosos para a administração pública.

- - Contratações Correlatas ou Interdependentes:

  - A presente contratação não possui vínculo com outras contratações da pasta ou de outros órgãos desta administração.

- – Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

  - Com a solução adotada, esta Administração vai agilizar a prestação de serviços de instalação de paredes de gesso acartonado (drywall) para o pleno atendimento das políticas públicas na área de Educação.

- - Providências a Serem Adotadas para a Contratação e Execução:

  - Não se aplica.

- – Possíveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

  - Possíveis impactos: Danos ambientais na manipulação dos produtos necessários para a instalação das paredes em gesso acartonado (drywall).

  - Medidas Mitigadoras: Adotar práticas de eficiência energética, utilização de papel oriundo de processos de reflorestamento e cuidados específicos na produção dos insumos como peças e tintas.

Conclusão

- - Justificativa em cumprimento ao art. 18, §2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021

  - Os elementos opcionais que não foram contemplados neste estudo foram dispensados por não se adequarem ao caso concreto, conforme permissivo do art. 18, §2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

- - Posicionamento Conclusivo:

  - Assim, entendemos que a contratação em questão, desde que respeitados os critérios técnicos, definições e exigências neste ETP, é a solução adequada para a questão enfrentada pela administração pública no momento, sendo o gasto público empenhado nos moldes aqui descritos vantajoso para a administração municipal e, por consequência, aos administrados.

Borda da Mata, 19 de maio de 2025

Michely Lupércia da Silva Pereira

Diretora de Educação

Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico 005/2024 do Município de Arandu – SP.