MEMORANDO INTERNO

De: Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais.

Para: Setor de Licitações, Compras, Patrimônio, Almoxarifado e Frotas

Assunto: Solicitação

Data: 16/05/2025

| OBJETO RESUMIDO | ##### ANEXOS |
| --- | --- |
| Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Drywall e portas. | - Memorandos Internos - Estudo Técnico Preliminar - Relação dos Itens - Termo de Referência |
| TIPO DE OBJETO | # FORMA DE EXECUÇÃO / FORNECIMENTO |
| Fornecimento de material de consumo | Fornecimento fracionado por item |
| MODALIDADE | ##### TIPO DE LICITAÇÃO |
| Pregão | # Menor preço por item |
| FUNDAMENTO |  |
| Lei Federal nº 14.133/2021 Decreto Municipal nº 4.815/2023 |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |  |
| O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. |  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO / FORNECIMENTO |  |
| O prazo para fornecimento dos produtos licitados será de até 15 (quinze) dias após a apresentação da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor requisitante. |  |
| DOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |
| O contrato será fiscalizado pelos responsáveis indicados pela Portaria nº 002/2025. |  |

____________________________________

Hilton de Freitas Paiva

Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais.

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Informações Gerais

Área solicitante: Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais.

Servidor Responsável: Hilton de Freitas Paiva

Fundamentação Legal: Art. 18 INC. I LEI Nº 14.133/2021 e ART. 13 DO DECRETO MUNICIPAL 4.815/2023

# Descrição da necessidade da contratação:

- - Problema a ser resolvido e solução através da aquisição:

O problema a ser resolvido com a aquisição e instalação de Drywall e portas é a necessidade de dividir o setor em mais salas e por ser uma opção viável e rápida acarretando  eficiência no desempenho de sua instalação.

Uma solução para esse problema seria a realização de uma licitação para a aquisição  e instalação de Drywall e portas Drywall para os setores da Prefeitura Municipal.  Proporcionará divisões de salas levando melhor ambiente de trabalho de cada setor, garantindo conforto, privacidade ao servidor. A licitação garantirá que a escolha do fornecedor seja feita de forma transparente e justa, seguindo os princípios da administração pública.

Portanto, a aquisição por meio de uma licitação é uma solução viável e eficaz para resolver o problema da falta de salas aos servidores municipais em Borda da Mata.

# – Previsão no Plano de Contratações Anual:

  - Tendo em vista que o Plano de Contratações Anuais ainda não é obrigatório por força do art. 12, parágrafo único do Decreto Municipal nº 4.815/2023, a previsão da presente contratação não foi prevista, pois não há PCA elaborado para este exercício.

# – Requisitos da Contratação:

  - Critérios da Aceitabilidade da proposta:

    - Fornecimento    e   Instalação    de Paredes em Drywall Parede de gesso acartonado "drywall", sistema de lafarge gypsum ou similar, com perfis de aço galvanizado, chapa 15 mm, fixados distantes um do outro no máximo 60 cm, placas Standart - ST em ambas as faces, emassadas nas juntas de dilatação com massa própria e fita arremate, guias e montantes com 48 mm de largura e placas 12,5 mm Standart, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. Os perfis, parafusos e acessórios devem ser em aço galvanizado com revestimento zincado ou deverão ter a proteção contra a corrosão no mínimo equivalente aos de aço galvanizado. Acabamento: Parede emassada com duas demãos de massa à base de PVA ou acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou similar de primeira linha, incluindo ainda o selador.

    - Fornecimento    e   Instalação    de Portas completas, incluindo fechaduras e dobradiças Kits de porta de madeira com pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo as dobradiças, roda porta, marco, montagem e instalação do batente e fechadura com execução do furo.

# – Quantidades:

O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está descrito conforme demonstrado na tabela abaixo:

| Item | Descrição do Produto | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e Instalação de Paredes em Drywall Parede de gesso acartonado "drywall", sistema de lafarge gypsum ou similar, com perfis de aço galvanizado, chapa 15 mm, fixados distantes um do outro no máximo 60 cm, placas Standart - ST em ambas as faces, emassadas nas juntas de dilatação com massa própria e fita arremate, guias e montantes com 48 mm de largura e placas 12,5 mm Standart, incluindo todos os materiais e acessórios necessários. Os perfis, parafusos e acessórios devem ser em aço galvanizado com revestimento zincado ou deverão ter a proteção contra a corrosão no mínimo equivalente aos de aço galvanizado. Acabamento: Parede emassada com duas demãos de massa à base de PVA ou acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou similar de primeira linha, incluindo ainda o selador. | M² | 100 |
| 02 | Fornecimento e Instalação de Portas completas, incluindo fechaduras e dobradiças Kits de porta de madeira com pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluindo as dobradiças, roda porta, marco, montagem e instalação do batente e fechadura com execução do furo. | Un | 20 |

# Prospecção de Soluções

- – Levantamento de Mercado, alternativas, e escolha da solução:

| SOLUÇÕES | VANTAGENS | DESVANTAGENS |
| --- | --- | --- |
| 1 – Licitação de insumos eletronicos para manutenção da iluminação pública. | - escolha mais vantagosa para a administração. - resultados precisos. -melhor custo benefício | - o custo inicial elevado. |
| 2 – adesão por ata de registro de preço | - agilidade na fase licitatória - busca por cotação | ### -quantitativo disponivel pela ata, - especificações do item que não atendem |

  - Ao observar as soluções postas, ponderando os custos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos nas opções apresentadas, na infraestrutura da contratante e, inclusive levando em consideração a logística e procedimentos para cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, entende-se como mais adequado o formato apresentado pela Solução 1, por  já ser um modelo utilizado pela administração, com histórico satisfatório.

  - Conforme pesquisa de mercado, os itens pretendidos são oferecidos por ampla gama de fornecedores, usando-se do Sistema de Registro de Preços sendo a modalidade menor preço por item a mais adequada para estes tipos de objetos, uma vez que possibilitará a participação de um maior número de potenciais fornecedores fazendo com que haja uma maior disputa pelos itens e consequentemente os valores serão menores. Obtendo-se assim um mecanismo ágil e seguro para realização de futuras aquisições de forma parcelada e eventual.

# – Estimativa do Valor e Publicidade do Orçamento:

  - Os valores estimados referentes aos itens deverão ser pesquisados pelo Setor de Licitações Compras, Patrimônio, Almoxarifado e Frotas, por ter servidores capacitados para a pesquisa de preços. O orçamento deverá ser aberto, pois entendemos que dar o parâmetro econômico aos licitantes é mais vantajoso para a contratação em tela pois entendemos que o mercado se interessará mais pelo produto sabendo de antemão seu preço estimado.

# - Descrição da solução como um todo:

  - No levantamento de mercado, a aquisição dos produtos já especificados para os servidores da administração da Prefeitura de Borda da Mata é a única solução que atende esta demanda.

# - Descrição do Restante da Solução:

  - Prazo da entrega dos produtos:

    - Até 15 (quinze) dias úteis da emissão da Solicitação de Fornecimento.

# Do local da entrega dos produtos:

    - Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Eduardo Amaral, n° 579, bairro Centro, Borda da Mata - MG, no horário das 08:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira (exceto feriados), conforme solicitação do setor requerente.

# Condições de Recebimento:

    - Os produtos serão recebidos:

    - Provisoriamente no ato da entrega, para efeito de verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se observarão as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva autorização de fornecimento, bem como a qualidade e quantidade do material;

    - Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante certificação do responsável pela verificação da qualidade e quantidade dos objetos.

    - O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

    - O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo setor requisitante, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se à Administração as faculdades previstas no artigo 18 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e suas alterações.

# – Justificativa para Parcelamento ou Adjudicação Conjunta:

  - A presente aquisição será realizada por menor valor por item e sua adjudicação poderá ser em separado, o que poderá facilitar em preços mais vantajosos para a administração pública.

# - Contratações Correlatas ou Interdependentes:

  - A presente contratação não possui vínculo com outras contratações da pasta ou de outros órgãos desta administração.

# – Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

  - Com a solução adotada, esta administração espera atender as demandas das unidades requisitantes produzindo assim uma maior qualidade do serviço prestado, bem como um melhor ambiente de trabalho aos servidores. Sendo assim, destaca-se o elucidado abaixo.

O uso do produto contribuirá para uma imagem mais coesa e profissional da prefeitura aos olhos dos cidadãos e visitantes, aumentando a confiança na administração pública.

Locais adequados e confortáveis, os servidores se sentirão mais confiantes e motivados em desempenhar suas funções, o que pode levar a um aumento na eficiência e produtividade no ambiente de trabalho.

Em resumo, a licitação de fornecimento e instalação de Drywall e portas para os servidores da Prefeitura de Borda da Mata tem o potencial de trazer uma série de benefícios tangíveis e intangíveis, promovendo uma gestão mais eficiente, segura e profissional dos serviços públicos municipais.

# - Providências a Serem Adotadas para a Contratação e Execução:

  - Não se aplica nenhuma providência a ser adotada quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização para celebração da Ata de Registro de  Preço de aquisição de uniformes e seu posterior fornecimento aos servidores usuários.

# – Possíveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

  - Todos os itens/bens/materiais deverão estar seguramente embalados com material reciclável ( Lei n°12.305/2010, art. 32)

  - As embalagens devem ser feitas com material que propiciem a reutilização ou reciclagem, com a prática da logística reversa.

  - No descarte das embalagens dos produtos poderão ocasionar um grande       volume de lixo a ser descartado. Para minimizar esses danos é necessário que       haja um descarte de forma correta do resíduo produzido.

# Conclusão

- - Justificativa em cumprimento ao art. 18, §2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021

  - Os elementos opcionais que não foram contemplados neste estudo foram dispensados por não se adequarem ao caso concreto, conforme permissivo do art. 18, §2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

# – Posicionamento Conclusivo:

  - Assim, entendemos que a aquisição em questão, desde que respeitados os critérios técnicos, definições e exigências neste ETP, é a solução adequada para a questão enfrentada pela administração pública no momento, sendo o gasto público empenhado nos moldes aqui descritos vantajoso para a administração municipal e, por consequência, aos administrados.

Borda da Mata, 16 de maio de 2025.

____________________________________

Hilton de Freitas Paiva

Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Rurais.